## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 使用功能 | 适用范围 | 备注
1 | 灭菌包装用无纺布 | 辅料、器械灭菌包装用 | 供应室、手术室的灭菌物品包装
2 | 一次性使用无菌手术包 | ①一次性使用无菌手术包符合并超过国家标准（YY/T 0506-2009），性能安全可靠能够确实保证手术的无菌环境，尤其适用于有传染性疾病的患者的手术如肝炎、艾滋等传染性疾病。 ②无纺布铺单能够防水隔菌。 ③无纺布手术包为一次性产品，即开即用即弃。 | ①产品供骨科、外科、妇科等手术时用; ②用于静脉导管的置管固定及后期换药用
3 | 润滑剂 | ①需含高纯度水溶性润滑成分，手洗机洗通用，无气味，对水质无特殊要求，适配高低水温操作场景，无需固定温度限制。 ②性能稳定、水溶性佳，100%生物降解，清洁后无残留，能在器械表面形成均匀润滑膜，兼具防锈防护功能，可有效防止器械锈蚀、点蚀、麻斑与色斑，不影响灭菌因子穿透，延长器械使用寿命。 ③无毒无刺激，有权威无毒检测报告及生物相容性检测报告，符合医疗级安全标准，对医护人员及器械均无损害；可快速恢复卡死的箱锁及器械关节灵活性，避免器械发涩卡顿，提升临床操作效率与安全性。 ④需配备瓶口保护盖（上机清洗防污染），有效期三年，获ISO13485、ISO14001认证及CE证书 | 适用于所有复用医疗器械的机洗及手洗清洁处理，兼具防锈功能。
4 | 特效型碱性含酶清洗剂 | ①有碱性含酶配方，可高效去除干涸及变性血块、有机及无机污染物残留，pH值为10.4-10.8之间。 ②可有效除去器械表面的细菌生物膜，具有认证文件; ③可有效去除器械表面的朊病毒蛋白，具有认证文件; ④制造商符合ISO 13485:2016、ISO9001和ISO14001标准要求，具有认证文件。具有达芬奇手术机器人等主流器械厂家使用推荐函。 ⑤生产厂家符合欧盟93/42/EEC指令，产品在欧洲归类于医疗器械监管，具有认证文件。 ⑥产品成分为<5% 非离子和离子表面活性剂及医用活性酶，不添加有色染料和芳香剂。 ⑦机械清洗，使用比例1：200-1：500。 ⑧符合 T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》附录 B.3、附录 A、附录 C、附录 D、附录E和附录F 进行检验，具有第三方检验报告。 ⑨符合《消毒技术规范》(2002年版)第 2.2.1.4 项、第 2.1.11.2.1 项、GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》附录 C、附录 D、附录 E、附录 G、附录 F2 和 T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》第 7.5.1 项相关要求，具有第三方检验报告。 ⑩有效期≥2年。 | 用于强化清洗及预消毒手术器械、医疗器具和内窥镜；适用于超声清洗；适用于器械使用后的回收处理。
5 | 全效型多酶清洗剂(生物酶) | 适配软式内镜清洗消毒 | 消化内镜清洗消毒
6 | 邻苯二甲醛消毒液 | 适配软式内镜清洗消毒 | 消化内镜清洗消毒